| АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КУТУШЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ НОВОСЕРГИЕВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 20.06.2023 № 32-п с.Кутуш |  |  |
| Об утверждении схемы теплоснабжения |  |  |

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»:

1. Утвердить прилагаемую схему теплоснабжения муниципального образования  Кутушевский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области, согласно приложению.

2. Постановление от 08.12.2014 № 24-п считать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению (обнародованию)  на официальном сайте администрации.

Глава администрации

Кутушевского сельсовета                                                             А.М.Татлыбаев

Разослано: МУП «Новосергиевское ЖКХ», МБУ «Новосергиевское РОО», прокурору, в дело.

|  | Приложение к постановлению администрации МО Кутушевский сельсовет 20.06.2023 № 32-п |
| --- | --- |

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КУТУШЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

- Общие положения

Основанием для разработки схемы теплоснабжения муниципального образования Кутушевский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области является:

- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»

- Генеральный план муниципального образования Новосергиевский	 поссовет.

- Состав схемы теплоснабжения муниципального образования Кутушевский сельсовет на период до 2027 года

Разработанная схема теплоснабжения муниципального образования Кутушевский сельсовет включает в себя:

- Цели и задачи разработки схемы теплоснабжения

- Общую характеристику муниципального образования Кутушевский сельсовет

- Графическую часть:

    - Перечень присоединенных объектов

- Цели и задачи разработки схемы теплоснабжения

Схема теплоснабжения муниципального образования Кутушевский сельсовет разрабатывается в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию  и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

Схема теплоснабжения представляет документ, в котором обосновывается необходимость и экономическая целесообразность проектирования и строительства новых, расширения и реконструкции существующих источников тепловой энергии и тепловых сетей, средств их эксплуатации и управления с целью обеспечения энергетической безопасности, развития экономики муниципального образования и надежности теплоснабжения потребителей.

Основными задачами при разработке схемы теплоснабжения муниципального образования являются:

- Обследование системы теплоснабжения и анализ существующей ситуации в теплоснабжении муниципального образования.

- Выявление дефицита тепловой мощности и формирование вариантов развития системы теплоснабжения для ликвидации данного дефицита.

- Выбор оптимального варианта развития теплоснабжения и основные рекомендации по развитию системы теплоснабжения муниципального образования Кутушевский сельсовет.

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения. Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации.

- Общая характеристика муниципального образования Кутушевский сельсовет

Муниципальное образование Кутушевский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области – является сельским поселением, образованным в соответствии с Законом Оренбургской области от 9 марта 2005 года №1906/314-Ш-ОЗ «О муниципальных образованиях в составе муниципального образования Новосергиевский район Оренбургской области».

Кутушевский сельсовет объединяет территории 3 сельских населенных пунктов: с. Кутуш, с. Старогумирово, с. Караяр. Административным центром Кутушевского сельсовета является с.Кутуш

По состоянию на 01.01.2023 г. на территории муниципального образования постоянно проживает 449 человек.

Площадь муниципального образования Кутушевский сельсовет составляет 5254 га.

Жилищный фонд муниципального образования Кутушевский сельсовет составляет 10872кв.м. Количество жилых домов – 184 ед.

Климат в Новосергиевском районе континентальный. Сравнительно мягкая по Оренбургским краям зима со среднемесячной температурой в январе минус 14,5° С, и не жаркое лето средней температурой в июле плюс 21,5° С. Среднее годовое количество осадков составляет 350-400 мм, в приречных равнинах лишь 300-350 мм, наибольшее их количество выпадает за период с апреля по октябрь. Снежный покров составляет 30-40 см, глубина промерзания почвы – 100-120 см.

Теплоснабжение (отопление) на территории муниципального образования  осуществляется:

- в частных домах  от печей и котлов на газе и твердом топливе, горячее водоснабжение от проточных электроводонагревателей, индивидуальных газовых котлов.

- в организациях и учреждениях от  электрических водогрейных котлов, от ведомственных газовых котельных.

На территории муниципального образования 2 котельных, работающие на природном газе.

Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении – 52м,  замена не требуется.

Суммарная мощность источников теплоснабжения  составляет 160 квт.

5.  Паспорт тепловой сети. Котельная № 1

с. Кутуш ул. Центральная 11

Отапливаемые объекты: МБУ Кутушевская средняя общеобразовательная  школа,

Вид тепловой сети: водяная

Общая протяженность труб: 80 м.

Протяженность труб (по диаметрам):

Ф 50 – 80 м.

Теплоноситель: вода

Расчетные параметры давления: 1,0 кг/см2

Температура: 80 ° С

Год постройки: 1988 г.

Изоляция труб:

ЦК – ТК №4 – ППУ толщиной 35 мм, наружное покрытие – полиэтилен.

Эксплуатационные испытания проводятся регулярно.

Паспорт тепловой сети.

Котельная №2  с. Кутуш  ул.Степная 4

Отапливаемые объекты: Кутушевский СДК

Вид тепловой сети: водяная

Общая протяженность труб: 24 м.

Протяженность труб (по диаметрам):

Ф 50 – 24 м.

Теплоноситель: вода

Расчетные параметры давления: 1,6 кг/см2

Температура: 80 ° С

Год постройки: 1984 г.

ППУ толщиной 35 мм, наружное покрытие – полиэтилен, антикоррозийное покрытие – масляная краска.

Эксплуатационные испытания проводятся регулярно.

Сведения об установленных котлах

- Котельная №1 с. Кутуш

Тип котла – КЧМ-5К -80  - 3 шт.

Режим работы - водогрейный

Присоединенная нагрузка –

Мощность котла – 80 квт

Вид топлива – газ природный

КПД – 86 %

Год ввода в эксплуатацию – 1996 г.

- Котельная №2 с. Кутуш

Тип котла – КБТа-40 - 2 шт.

Режим работы - водогрейный

Присоединенная нагрузка –

Мощность котла – 40 квт

Вид топлива – газ природный

КПД – 87,9 %

Год ввода в эксплуатацию – 2008 г.

Графическая часть схемы теплоснабжения

СХЕМА

теплоснабжения учреждений  на территории села Кутуш

котельная

Улица Центральная

ШРП

котельная

# Text boxes

К

школа

Клуб

К